## ОГЛАВЛЕНИЕ
ПРАЙС-ЛИСТ НА СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ GREE™ 2022 ГОД
НАСТЕННЫЕ И ОКОННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
МУЛЬТИСИСТЕМЫ FREEMATCH
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ U-MATCH
МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ GMV6
ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ VERSATI III
ФАНКОЙЛЫ
ККБ И МОДУЛЬНЫЕ ЧИЛЛЕРЫ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ
ОПЦИИ
РАСПРОДАЖНЫЕ ПОЗИЦИИ
8 (499) 753-03-07
euroclimat.ru
gree-air.ru

## СПЛИТ-СИСТЕМЫ
Модель | Производительность, кВт |  | Потребление, кВт |  | Энергоэффективность |  | Габариты внутреннего блока, мм (ШхГxB) | Габариты внешнего блока, мм (ШхГxB) | Напряжение сети, В | Рекомендованная розничная цена, руб.
| холод | тепло | холод | тепло | EER | COP
BORA беспроводной пульт управления
GWH07AAAXA-K3NNA2A | 2.25 | 2.3 | 0.7 | 0.637 | 3.21 | 3.61 | 698×185×250 | 710×293×450 | 220 | 36790
GWH09AAAXA-K3NNA2A | 2.55 | 2.65 | 0.794 | 0.734 | 3.21 | 3.61 | 698×185×250 | 710×293×450 | 220 | 40040
GWH12AABXB-K3NNA2B | 3.25 | 3.4 | 1.009 | 0.942 | 3.22 | 3.61 | 773x185x250 | 732×330×555 | 220 | 54100
GWH18AACXD-K3NNA2B | 4.8 | 5.158 | 1.477 | 1.428 | 3.25 | 3.61 | 849×215×289 | 802×350×555 | 220 | 91610
GWH24AADXE-K3NNA2A | 6.155 | 6.7 | 1.917 | 1.856 | 3.21 | 3.61 | 970×225×300 | 873×376×555 | 220 | 112050
GWH28AAEXF-K3NNA2A | 8.5 | 8.9 | 2.615 | 2.465 | 3.25 | 3.61 | 1 075×246×333 | 958×402×660 | 220 | 142470
GWH36QE-K3NNB4A | 9.5 | 9.8 | 2.96 | 3.05 | 3.2 | 3.2 | 1078х246х325 | 980х427х790 | 220 | 176730
PULAR cold plasma беспроводной пульт управления
GWH07AGAXA-K3NNA1A | 2.25 | 2.3 | 0.7 | 0.637 | 3.21 | 3.61 | 704×185×260 | 710×293×450 | 220 | 37270
GWH09AGAXA-K3NNA1A | 2.55 | 2.65 | 0.794 | 0.734 | 3.21 | 3.61 | 704×185×260 | 710×293×450 | 220 | 40870
GWH12AGBXB-K3NNA1B | 3.25 | 3.4 | 1.009 | 0.942 | 3.22 | 3.61 | 779×185×260 | 732×330×555 | 220 | 61310
GWH18AGCXD-K3NNA1B | 4.8 | 5.158 | 1.477 | 1.428 | 3.25 | 3.61 | 825×196×293 | 802×350×555 | 220 | 101230
GWH24AADXE-K3NNA1A | 6.155 | 6.7 | 1.917 | 1.856 | 3.21 | 3.61 | 970×225×300 | 873×376×555 | 220 | 122870
GWH28AGEXF-K3NNA1A | 8.5 | 8.9 | 2.615 | 2.465 | 3.25 | 3.61 | 1 075×246×333 | 958×402×660 | 220 | 153890
BORA INVERTER R32 WiFi беспроводной пульт управления
GWH07AAAXA-K6DNA2C | 2.35 | 2.5 | 0.681 | 0.649 | 3.45 | 3.85 | 744×185×254 | 710×293×450 | 220 | 54700
GWH09AAAXA-K6DNA2C | 2.65 | 2.852 | 0.78 | 0.781 | 3.4 | 3.65 | 744×185×254 | 710×293×450 | 220 | 56870
GWH12AABXB-K6DNA2C | 3.5 | 3.5 | 1.083 | 0.918 | 3.23 | 3.81 | 773×185×250 | 732×330×555 | 220 | 62390
GWH18AAD-K6DNA2E | 4.6 | 5.2 | 1.355 | 1.34 | 3.39 | 3.88 | 970×225×300 | 732×330×555 | 220 | 99190
GWH24AADXE-K6DNA2A | 6.155 | 6.2 | 1.917 | 1.698 | 3.21 | 3.65 | 970×225×300 | 873×376×555 | 220 | 137060
PULAR INVERTER R32 WiFi беспроводной пульт управления
GWH09AGAXA-K6DNA4C | 2.65 | 2.852 | 0.78 | 0.781 | 3.3974 | 3.6517 | 704х185х260 | 710×293×450 | 220 | 60710
GWH12AGBXB-K6DNA4C | 3.5 | 3.5 | 1.083 | 0.918 | 3.2318 | 3.8126 | 779х185х260 | 732×330×555 | 220 | 69130
GWH18AGD-K6DNA4D | 4.6 | 5.2 | 1.355 | 1.34 | 3.3948 | 3.8806 | 982х221х311 | 732×330×555 | 220 | 110010
GWH24AGDXE-K6DNA4C | 6.155 | 6.2 | 1.917 | 1.698 | 3.2107 | 3.6514 | 982х221х311 | 873×376×555 | 220 | 144270
LYRA INVERTER беспроводной пульт управления угольный фильтр многофункциональный фильтр 3-в-1
GWH09ACB-K3DNA3A | 2.5 | 2.5 | 0.79 | 0.65 | 3.1646 | 3.8462 | 819×185×256 | 782×320×540 | 220 | 73340
GWH12ACB-K3DNA3A | 3.2 | 3.3 | 1 | 1 | 3.2 | 3.3 | 819×185×256 | 848×320×596 | 220 | 82960
GWH18ACD-K3DNA1F | 4.60 | 5.00 | 1.43 | 1.38 | 3.2 | 3.3 | 1 013×307×221 | 848×596×320 | 220 | 117820
LYRA INVERTER R32 золотая беспроводной пульт управления работа на холод до -15С работа на тепло до -25С
GWH09ACC-K6DNA1F(champagne) | 2.7 | 3 | 0.695 | 0.7 | 3.8849 | 4.2857 | 889×294×212 | 732×555×330 | 220 | 69180
GWH12ACC-K6DNA1F(champagne) | 3.5 | 3.8 | 0.96 | 0.953 | 3.6458 | 3.9874 | 889×294×212 | 732×555×330 | 220 | 77660
GWH18ACD-K6DNA1I(champagne) | 5.2 | 5.6 | 1.576 | 1.436 | 3.2995 | 3.8997 | 1 013×307×221 | 802×555×350 | 220 | 119180
GWH24ACE-K6DNA1I(champagne) | 7.1 | 7.8 | 2.03 | 2 | 3.4975 | 3.9 | 1 122×329×247 | 958×660×402 | 220 | 155290
LYRA INVERTER R32 черный(весь) беспроводной пульт управления работа на холод до -15С работа на тепло до -25С
GWH09ACC-K6DNA1F(LCLH) | 2.7 | 3 | 0.695 | 0.7 | 3.8849 | 4.2857 | 889×294×212 | 732×555×330 | 220 | 69180
GWH12ACC-K6DNA1F(LCLH) | 3.5 | 3.8 | 0.96 | 0.953 | 3.6458 | 3.9874 | 889×294×212 | 732×555×330 | 220 | 77660
GWH18ACD-K6DNA1I(LCLH) | 5.2 | 5.6 | 1.576 | 1.436 | 3.2995 | 3.8997 | 1 013×307×221 | 802×555×350 | 220 | 119180
GWH24ACE-K6DNA1I(LCLH) | 7.1 | 7.8 | 2.03 | 2 | 3.4975 | 3.9 | 1 122×329×247 | 958×660×402 | 220 | 155290
LOMO INVERTER ARCTIC R32 работа на тепло до -25С LCLH universal ODU wifi cold plasma беспроводной пульт управления
GWH09QCXB-K6DNC2F | 2.7 | 3 | 0.695 | 0.7 | 3.8849 | 4.2857 | 845×289×209 | 732×555×330 | 220 | 71530
GWH12QCXB-K6DNC2F | 3.51 | 3.81 | 0.962 | 0.953 | 3.6486 | 3.9979 | 845×289×209 | 732×555×330 | 220 | 80550
GWH18QDXD-K6DNC2I | 5.2 | 5.6 | 1.576 | 1.436 | 3.2995 | 3.8997 | 1 013×307×221 | 802×555×350 | 220 | 124430
GWH24QEXF-K6DNC2I | 7.1 | 7.8 | 2.03 | 2 | 3.4975 | 3.9 | 1 078×325×246 | 958×660×402 | 220 | 162310
G-TECH INVERTER R32 ионизатор "холодная плазма" фильтр с ионами серебра фотокаталитический фильтр беспроводной пульт управления система самоочистки диапазон рабочих температур от -22◦С до 52◦С
GWH09AEC-K6DNA1A | 2.75 | 3.3 | 0.6 | 0.715 | 8.55 | 4.8 | 945×225×293 | 848×320×596 | 220 | 103390
GWH12AEC-K6DNA1A | 3.65 | 3.95 | 0.875 | 0.952 | 8.55 | 4.62 | 945×225×293 | 848×320×596 | 220 | 108200
GWH09AECXB-K6DNA1A (LCLH) | 2.7 | 3.2 | 0.6 | 0.715 | 8.8 | 4.6 | 945×225×293 | 732×330×555 | 220 | 103390
GWH12AECXD-K6DNA1A (LCLH) | 3.5 | 3.81 | 0.875 | 0.952 | 8.5 | 4.6 | 945×225×293 | 802×350×555 | 220 | 108200
SOYAL INVERTER R32 беспроводной пульт управления диапазон рабочих температур от -25◦С до 52◦С класс энергоэффективности А+++
GWH09AKC-K6DNA1A | 2.7 | 3.6 | 0.55 | 0.75 | 9.4 | 5.1 | 977х295х281 | 899х378х569 | 220 | 140660
GWH12AKC-K6DNA1A | 3.53 | 4.2 | 0.802 | 0.934 | 9 | 5.1 | 977х295х281 | 899х378х569 | 220 | 144270
GWH09AKCXD-K6DNA1A (LCLH) | 2.7 | 3.6 | 0.555 | 0.76 | 9.4 | 5.1 | 977х295х281 | 802×350×555 | 220 | 140660
GWH12AKCXD-K6DNA1A (LCLH) | 3.53 | 4.2 | 0.802 | 0.934 | 9 | 5.1 | 977х295х281 | 802×350×555 | 220 | 144270
COOLANY пульт дистанционного управления (только для модели 24 000 BTU)
GJC05BQ-K3NMND1A | 1.5 | — | 0.52 | — | 2.88 | — | 408х333х303 | — | 220 | 38480
GJC07AI-E3NMNT1A | 2.15 | — | 0.728 | — | 2.95 | — | 450×580×350 | — | 220 | 50490
GJC09AA-E3NMNC1A | 2.64 | — | 0.895 | — | 2.95 | — | 450×580×350 | — | 220 | 62520
GJC12AF-E3NMNC1A | 3.5 | — | 1.186 | — | 2.95 | — | 560×668×375 | — | 220 | 63720
СПЛИТ-СИСТЕМЫ БЫТОВЫЕ

## FREEMATCH
Модель | Производительность, кВт |  | Потребление, кВт |  | Энергоэффективность |  | Габариты блока, мм (ШхГxB) | Напряжение сети, В | Рекомендованная розничная цена, руб.
| холод | тепло | холод | тепло | EER | COP
МУЛЬТИСИСТЕМЫ FREE MATCH
НАРУЖНЫЕ БЛОКИ СЕРИИ FREEMATCH IV R32
GWHD(14)NK6OO (LC)(LH) | 4.10 (2.05-5.00) | 4.40 (2.49-5.40) | 1.10 | 0.97 | 3.72 | 4.54 | 745×550×300 | 220 | 160920
GWHD(18)NK6OO (LC)(LH) | 5.30 (2.14-5.80) | 5.65 (2.58-6.50) | 1.48 | 1.25 | 3.58 | 4.53 | 745×550×300 | 220 | 209090
GWHD(21)NK6OO (LC)(LH) | 6.10 (2.20-8.30) | 6.50 (3.60-8.50) | 1.48 | 1.43 | 4.12 | 4.56 | 889×654×340 | 220 | 228600
GWHD(24)NK6OO (LC)(LH) | 7.10 (2.30-9.20) | 8.60 (3.65-9.20) | 1.88 | 2.23 | 3.77 | 3.86 | 889×654×340 | 220 | 266260
GWHD(28)NK6OO (LC)(LH) | 8.00 (2.30-11.00) | 9.50 (3.65-125) | 2.12 | 2.2 | 3.77 | 4.31 | 889×654×340 | 220 | 280870
GWHD(36)NK6LO(LC)(LH) | 10.50 (2.60-12.00) | 12.00 (2.60-13.50) | 3.1 | 3.2 | 3.39 | 3.75 | 1 087×1 103×440 | 220 | 373680
GWHD(42)NK6LO(LC)(LH) | 12.00 (2.60-13.00) | 13.00 (2.60-14.50) | 3.45 | 3.5 | 3.48 | 3.71 | 1 087×1 103×440 | 220 | 409750
GWHD(36)NK6OO (LC)(LH) | 10 600 (2 600 ~ 12 000) | 12 000 (3 000 ~ 14 000) | 3 | 3.04 | 3.53 | 3.95 | 1 020×826х427 | 220 | 373680
GWHD(42)NK6OO (LC)(LH) | 12 100 (2 600 ~ 15 200) | 13 000 (3 000 ~ 15 500) | 3.4 | 3.19 | 3.56 | 4.08 | 1 020×826х427 | 220 | 409750
Модель | Производительность, кВт |  | Расход воздуха, м3/ч |  | Уровень звукового давления, дБ(А) |  | Габариты блока, мм (ШхГxB) | Напряжение сети, В | Рекомендованная розничная цена, руб.
| холод | тепло
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА LOMO R32 беспроводной пульт управления
GWH07QAXA-K6DNC2C/I | 2.1 | 2.6 | 550 |  | 26/32/36 |  | 713×270×195 | 220 | 35060
GWH09QCXB-K6DNC2F/I | 2.6 | 2.8 | 560 |  | 26/32/36 |  | 845×289×209 | 220 | 37940
GWH12QCXB-K6DNC2F/I | 3.5 | 3.8 | 660 |  | 26/33/39 |  | 845×289×209 | 220 | 47520
GWH18QDXD-K6DNC2I/I | 5.3 | 5.8 | 800 |  | 36/39/42 |  | 1 013×307×221 | 220 | 59470
GWH24QEXF-K6DNC2I/I | 6.45 | 7 | 1150 |  | 39/42/45 |  | 1 078×325×246 | 220 | 70990
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА R32 беспроводной пульт управления проводной пульт управления
GFH(09)EA-K6DNA1B/I | 2.5 | 2.8 | 570 |  | 31/34/37/41 |  | 700×615×200 | 220 | 58460
GFH(12)EA-K6DNA1B/I | 3.5 | 3.85 | 620 |  | 32/35/39/42 |  | 700×615×200 | 220 | 63000
GFH(18)EA-K6DNA1B/I | 5 | 5.5 | 840 |  | 45/41/36/33 |  | 900×615×200 | 220 | 78920
GFH(21)EA-K6DNA1B/I | 6 | 6.6 | 1120 |  | 48/42/37/34 |  | 1 100×615×200 | 220 | 84880
GFH(24)EA-K6DNA1B/I | 7.1 | 8 | 1 120 |  | 34/37/42/48 |  | 1 100×615×200 | 220 | 86110
GFH(09)CA-K6DNA1C/I | 2.65 | 2.8 | 560 |  | 22/25/28/32 |  | 710×450×200 | 220 | 58460
GFH(12)CA-K6DNA1C/I | 3.5 | 4 | 600 |  | 27/31/34/36 |  | 710×450×200 | 220 | 63000
GFH(18)CB-K6DNA1C/I | 5 | 5.5 | 800 |  | 25/28/31/36 |  | 1010×450×200 | 220 | 78920
GFH(24)CC-K6DNA1C/I | 7 | 8 | 1300 |  | 36/40/42/46 |  | 900×655×260 | 220 | 86110
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА R32 беспроводной пульт управления проводной пульт управления габариты панелей: 650х650х50 мм(TС03) для моделей 12 000 и 18 000 BTU, 950х950х60 мм(TС04) для модели 24 000 BTU
GKH(12)BB-K6DNA3A/I | 3.5 | 4 | 650 |  | 44/41/38/34 |  | 596×596×240 | 220 | 83420
GKH(18)BB-K6DNA3A/I | 4.5 | 5 | 710 |  | 35/41/45/47 |  | 596×596×240 | 220 | 88130
GKH(24)BC-K6DNA4A/I | 7.1 | 8 | 1280 |  | 47/45/41/36 |  | 840×840×240 | 220 | 115470
GKH(12)EB-K6DNA5A/I | 3.5 | 4 | 560 |  | 28/36/39/41 |  | 570×570×265 | 220 | 83420
GKH(18)EB-K6DNA5A/I | 5 | 5.5 | 650 |  | 28/36/39/43 |  | 570×570×265 | 220 | 88130
GKH(24)EC-K6DNA6A/I | 7 | 8 | 1100 |  | 37/42/43/44 |  | 840×840×240 | 220 | 115470
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА R32 беспроводной пульт управления
GTH(09)CA-K6DNA1A/I | 2.6 | 2.7 | 700 |  | 38/35/30/26 |  | 870×235×665 | 220 | 70580
GTH(12)CA-K6DNA1A/I | 3.5 | 4 | 700 |  | 38/35/30/26 |  | 870×235×665 | 220 | 73360
GTH(18)CA-K6DNA1A/I | 4.5 | 5 | 700 |  | 38/35/30/26 |  | 870×235×665 | 220 | 77460
GTH(24)CB-K6DNA2A/I | 7.1 | 8 | 950 |  | 38/35/31/27 |  | 1 200×235×665 | 220 | 99050
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КОНСОЛЬНОГО ТИПА R32 беспроводной пульт управления
GEH09AA-K6DNA1E/I | 2.7 | 2.8 | 500 |  | 40/35/30/23 |  | 700х215х600 | 220 | 68060
GEH12AA-K6DNA1E/I | 3.5 | 3.75 | 600 |  | 42/35/30/25 |  | 700х215х600 | 220 | 70860
GEH18AA-K6DNA1E/I | 5.2 | 5.33 | 700 |  | 47/40/35/31 |  | 700х215х600 | 220 | 75620
МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ FREEMATCH

## U-MATCH
Модель | Производительность, кВт |  | Потребление, кВт |  | Энергоэффективность |  | Габариты внутреннего блока, мм (ШхГxB) | Габариты внешнего блока, мм (ШхГxB) | Напряжение сети, В | Рекомендованная розничная цена,руб.
| холод | тепло | холод | тепло | EER | COP
U-MATCH INVERTER R32
КАССЕТНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ С УНИВЕРСАЛЬНЫМИ НАРУЖНЫМИ БЛОКАМИ беспроводной пульт управления дренажная помпа воздушный фильтр габариты панелей: 620×620×47.5 мм для блоков 18 000 BTU, 950×950×52 мм для блоков 24 000-60 000 BTU
GUD35T1/B-S | 3.5 | 4 | 0.92 | 1 | 6.2 | 4.2 | 570×570×260 | 675×285×553 | 220/220 | 166110
GUD50T1/B-S | 5.1 | 5.6 | 1.58 | 1.52 | 6.11 | 4.02 | 570×570×260 | 675×285×553 | 220/220 | 176670
GUD71T1/B-S | 7.1 | 8 | 2.2 | 2.35 | 6.11 | 4.01 | 840×840×200 | 889×340×660 | 220/220 | 220140
GUD100T1/B-S | 10 | 10.8 | 3.12 | 2.9 | 6.01 | 3.9 | 840×840×240 | 889×340×660 | 220/220 | 258330
GUD125T1/B-S | 12.5 | 14 | 3.9 | 3.7 | 5.65 | 3.8 | 840×840×240 | 940×370×820 | 220/380 | 391530
GUD140T1/B-S | 14 | 16 | 5.2 | 4.8 | 5.1 | 3.4 | 840×840×240 | 940×370×820 | 220/380 | 406530
GUD160T1/B-S | 15.4 | 17 | 5.4 | 5 | 5.1 | 3.42 | 840×840×290 | 940×370×820 | 220/380 | 425000
КАНАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ С УНИВЕРСАЛЬНЫМИ НАРУЖНЫМИ БЛОКАМИ проводной пульт управления дренажная помпа воздушный фильтр
GUD50PS1/B-S | 5.3 | 5.8 | 1.62 | 1.45 | 6.1 | 4.21 | 1000×450×200 | 675×285×553 | 220/220 | 164440
GUD71PHS1/B-S | 7.1 | 8 | 2.2 | 2.22 | 6.2 | 4.3 | 900×655×260 | 889×340×660 | 220/220 | 206110
GUD100PHS1/B-S | 10 | 11 | 3.12 | 3.05 | 5.68 | 4 | 900×655×260 | 889×340×660 | 220/220 | 235140
GUD125PHS1/B-S | 12.5 | 14 | 3.9 | 3.7 | 5.65 | 3.8 | 1340×655×260 | 940×370×820 | 220/380 | 386250
GUD140PHS1/B-S | 14 | 16 | 4.6 | 4.4 | 5.6 | 3.6 | 1 340×655×260 | 940×370×820 | 220/380 | 402080
GUD160PHS1/B-S | 16 | 18 | 5.5 | 5 | 5.1 | 3.6 | 1 400×700×300 | 940×370×820 | 220/380 | 436390
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ С УНИВЕРСАЛЬНЫМИ НАРУЖНЫМИ БЛОКАМИ беспроводной пульт управления воздушный фильтр
GUD50ZD1/B-S | 5.3 | 5.8 | 1.58 | 1.5 | 6.25 | 4.34 | 870×665×235 | 675×285×553 | 220/220 | 170970
GUD71ZD1/B-S | 7.1 | 8 | 2.2 | 2.35 | 5.7 | 4.1 | 870×665×235 | 889×340×660 | 220/220 | 209580
GUD100ZD1/B-S | 10 | 11 | 3.12 | 2.9 | 5.9 | 3.9 | 1 200×665×235 | 889×340×660 | 220/220 | 259310
GUD125ZD1/B-S | 12.5 | 14 | 3.9 | 3.7 | 5.9 | 3.85 | 1 570×665×235 | 940×370×820 | 220/380 | 395140
GUD140ZD1/B-S | 14 | 16 | 4.7 | 4.4 | 5.8 | 3.85 | 1 570×665×235 | 940×370×820 | 220/380 | 415690
GUD160ZD1/B-S | 16 | 18 | 5.4 | 4.8 | 5.65 | 3.95 | 1 570×665×235 | 940×370×820 | 220/380 | 426810
СПЛИТ-СИСТЕМЫ КАНАЛЬНОГО ТИПА DUCT INVERTER проводной пульт управления
FGR20Pd/DNa-X | 20 | 22 | 7.8 | 7 | 2.55 | 3.25 | 1 460х790х365 | 940х320х1 430 | 380 | 843660
FGR25Pd/DNa-X | 25 | 27.5 | 9.4 | 8.9 | 2.65 | 3.1 | 1 690х870х440 | 940х460х1 615 | 380 | 922540
FGR30Pd/DNa-X | 30 | 33 | 11.3 | 10.3 | 2.65 | 3.2 | 1 690х870х440 | 940х460х1 615 | 380 | 1239440
FGR40Pd/D<2>Na-X | 40 | 43 | 15.4 | 13.9 | 2.6 | 3.1 | 1 680х900х650 | 2х(940х320х1 430) | 380 | 1507040
FGR50Pd/D(2)Na-M | 50 | 53 | 21.7 | 18.9 | 2.3 | 2.8 | 1650×634.2×112 | 2х(940х460х1 615) | 380 | 1549300
FGR60Pd/D(2)Na-M | 60 | 64 | 27 | 20.8 | 2.22 | 3.08 | 1650×634.2×112 | 2х(940х460х1 615) | 380 | 2056340
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ

## GMV6
Модель | Производительность, кВт |  | Потребление, кВт |  | Энергоэффективность |  | Габариты блока, мм (ШхГxB) | Напряжение сети, В | Рекомендованная розничная цена, руб.
| холод | тепло | холод | тепло | EER | COP
НАРУЖНЫЕ БЛОКИ GMV6
БЛОКИ МОДУЛЬНОЙ КОМПОНОВКИ С СЕРТИФИКАЦИЕЙ EUROVENT
GMV-224WM/H-X | 22.4 | 25 | 6.59 | 6.28 | 3.4 | 3.98 | 930х775х1690 | 380 | 1098370
GMV-280WM/H-X | 28 | 31.5 | 10.57 | 9.52 | 2.65 | 3.31 | 930х775х1690 | 380 | 1103880
GMV-335WM/H-X | 33.5 | 37.5 | 12.88 | 10.36 | 2.6 | 3.62 | 930х775х1690 | 380 | 1212250
GMV-400WM/H-X | 40 | 45 | 16 | 11.61 | 2.5 | 3.88 | 1340х775х1690 | 380 | 1487750
GMV-450WM/H-X | 45 | 50 | 21.33 | 14.51 | 2.11 | 3.45 | 1340х775х1690 | 380 | 1542860
GMV-504WM/H-X | 50.4 | 56.5 | 17.41 | 16.58 | 2.89 | 3.41 | 1340х775х1690 | 380 | 1891840
GMV-560WM/H-X | 56 | 63 | 22.78 | 21.09 | 2.46 | 2.99 | 1340х775х1690 | 380 | 1928570
GMV-615WM/H-X | 61.5 | 69 | 27 | 24.27 | 2.28 | 2.84 | 1340х775х1690 | 380 | 1983670
НЕМОДУЛЬНЫЕ БЛОКИ MINI С СЕРТИФИКАЦИЕЙ EUROVENT
GMV-80WL/C-T | 8 | 9 | 2.05 | 1.9 | 3.9 | 4.74 | 980х360х790 | 220 | 367340
GMV-100WL/C-T | 10 | 11 | 2.7 | 2.5 | 3.7 | 4.4 | 980х360х790 | 220 | 374700
GMV-121WL/C-T | 12.1 | 13 | 3.45 | 2.7 | 3.51 | 4.81 | 980х360х790 | 220 | 440820
GMV-120WL/C-T | 12.1 | 14 | 3.03 | 3.27 | 3.99 | 4.28 | 900×340×1 345 | 220 | 523470
GMV-140WL/C-T | 14 | 16.5 | 3.59 | 3.95 | 3.9 | 4.18 | 900×340×1 345 | 220 | 587750
GMV-141WL/C-T | 14.1 | 16 | 3.85 | 3.92 | 3.92 | 4.16 | 940х460х820 | 220 | 532660
GMV-160WL/C-T | 16 | 18 | 4.75 | 4.65 | 3.37 | 3.87 | 900×340×1 345 | 220 | 606120
GMV-120WL/C-X | 12.1 | 14 | 3.03 | 3.27 | 3.99 | 4.28 | 900×340×1 345 | 380 | 606120
GMV-140WL/C-X | 14 | 16.5 | 3.59 | 3.95 | 3.9 | 4.18 | 900×340×1 345 | 380 | 617140
GMV-160WL/C-X | 16 | 18 | 4.75 | 4.65 | 3.37 | 3.87 | 900×340×1 345 | 380 | 624490
НЕМОДУЛЬНЫЕ БЛОКИ MAX
GMV-785W/A-M | 78.5 | 87.5 | 24.4 | 23.4 | 3.22 | 3.74 | 2 200х880х1 675 | 380 | 2644900
GMV-900W/A-M | 90 | 100 | 27.7 | 26.2 | 3.25 | 3.82 | 2 200х880х1 675 | 380 | 3085710
НЕМОДУЛЬНЫЕ ТОНКИЕ БЛОКИ С СЕРТИФИКАЦИЕЙ EUROVENT
GMV-224WL/C-X | 22.4 | 24 | 6.12 | 4.9 | 3.66 | 4.9 | 940х320х1 430 | 380 | 725510
GMV-280WL/C-X | 28 | 30 | 7.78 | 6.12 | 3.6 | 4.9 | 940х460х1 615 | 380 | 978980
GMV-335WL/C-X | 33.5 | 35 | 9.57 | 7.14 | 3.5 | 4.9 | 940х460х1 615 | 380 | 1109390
блоки GMV-V с водяным охлаждением конденсатора
GMV-W224WM/A-X | 22.4 | 25 | 3.9 | 4 | 5.7436 | 6.25 | 780×550×1000 | 380 | 1415740
GMV-W280WM/A-X | 28 | 31.5 | 5.7 | 5.4 | 4.9123 | 5.8333 | 780×550×1000 | 380 | 1435030
GMV-W335WM/A-X | 33.5 | 37.5 | 7.9 | 7.35 | 4.2405 | 5.102 | 780×550×1000 | 380 | 1471390
БЛОКИ МОДУЛЬНОЙ КОМПОНОВКИ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ ДЛЯ ТРЕХТРУБНОЙ СИСТЕМЫ С СЕРТИФИКАЦИЕЙ EUROVENT
GMV-VQ224WM/C-X | 22.4 | 25 | 5.97 | 5.24 | 3.75 | 4.75 | 930×775×1 690 | 380 | 1230620
GMV-VQ280WM/C-X | 28 | 31.5 | 9.33 | 9.3 | 3 | 3.4 | 930×775×1 690 | 380 | 1258160
GMV-VQ335WM/C-X | 33.5 | 37.5 | 11.17 | 11.14 | 2.9991 | 3.3662 | 930×775×1 690 | 380 | 1561220
GMV-VQ400WM/C-X | 40 | 45 | 14.39 | 13.1 | 2.7797 | 3.4351 | 1 340×775×1690 | 380 | 1818370
GMV-VQ450WM/C-X | 45 | 50 | 19.57 | 16.36 | 2.2994 | 3.0562 | 1 340×775×1690 | 380 | 1891840
GMV-VQ504WM/C-X | 50.4 | 56.5 | 15.51 | 15.86 | 3.2495 | 3.5624 | 1 340×775×1690 | 380 | 2222450
GMV-VQ560WM/C-X | 56 | 63 | 20 | 21.26 | 2.8 | 2.9633 | 1 340×775×1690 | 380 | 2295920
GMV-VQ615WM/C-X | 61.5 | 69 | 26.17 | 23.42 | 2.35 | 2.9462 | 1 340×775×1690 | 380 | 2369390
NCHS1D | - | - | - | - | - | - | 340х388х250 | 220 | 119390
NCHS2D | - | - | - | - | - | - | 340х388х250 | 220 | 191020
NCHS4D | - | - | - | - | - | - | 460х388х250 | 220 | 314080
NCHS8D | - | - | - | - | - | - | 784х388х250 | 220 | 681430
NRQR16L/A-T | - | 16 | - | - | - | - | 515×330×606 | 220 | 347140
NRQR30L/A-T | - | 30 | - | - | - | - | 515×330×606 | 220 | 363670
БЛОКИ GMV5 HOME
GMV-S120WL/A-S | 12.1 | 14 | 3.05 | 3.3 | 3.97 | 4.24 | 900×340×1 345 | 220 | 813170
GMV-S140WL/A-S | 14 | 16.5 | 3.98 | 4.1 | 3.52 | 4.02 | 900×340×1 345 | 220 | 825190
GMV-S160WL/A-S | 16 | 18.5 | 4.85 | 4.67 | 3.3 | 3.96 | 900×340×1 345 | 220 | 839740
GMV-S224W/A-X | 22.4 | 25 | 5.35 | 5.8 | 4.19 | 4.31 | 1 340х765х1 605 | 380 | 1300410
GMV-S280W/A-X | 28 | 31.5 | 7.7 | 7.6 | 3.64 | 4.14 | 1 340х765х1 605 | 380 | 1316940
NRQD16G/A-S | - | - | - | - | - | - | 515×330×606 | 220 | 955870
БЛОКИ Mini Star
GMV-120WL/C1-S | 12.1 | 14 | 2.45 | 2.8 | 4.9388 | 5 | 900×340×1 345 | 220 | 450000
GMV-140WL/C1-S | 14 | 16.5 | 3.1 | 3.6 | 4.5161 | 4.5833 | 900×340×1 345 | 220 | 468370
GMV-160WL/C1-S | 16 | 18.5 | 3.65 | 4.2 | 4.3836 | 4.4048 | 900×340×1 345 | 220 | 486740
GMV-180WL/C1-S | 18 | 20 | 4.55 | 5 | 3.956 | 4 | 900×340×1 345 | 220 | 523470
БЛОКИ Mini Star
GMV-224WM/B-X(P) | 22.40 | 25.00 | 4.92 | 4.78 | 4.5528 | 5.2301 | 930х775х1 690 | 380 | 955100
GMV-280WM/B-X(P) | 28.00 | 31.50 | 6.51 | 6.2 | 4.3011 | 5.0806 | 930х775х1 690 | 380 | 991840
GMV-335WM/B-X(P) | 33.50 | 37.50 | 8.09 | 8.19 | 4.1409 | 4.5788 | 930х775х1 690 | 380 | 1111220
GMV-400WM/B-X(P) | 40.00 | 45.00 | 9.66 | 9.98 | 4.1408 | 4.509 | 1 340х775х1 690 | 380 | 1322450
GMV-450WM/B-X(P) | 45.00 | 50.00 | 11.34 | 11.24 | 3.9683 | 4.4484 | 1 340х775х1 690 | 380 | 1377550
GMV-504WM/B-X(P) | 50.40 | 56.50 | 12.92 | 13.35 | 3.9009 | 4.2322 | 1 340х775х1 690 | 380 | 1414290
GMV-560WM/B-X(P) | 56.00 | 63.00 | 14.49 | 15.25 | 3.8647 | 4.1311 | 1 340х775х1 690 | 380 | 1653060
GMV-615WM/B-X(P) | 61.50 | 69.00 | 17.01 | 17.75 | 3.6155 | 3.8873 | 1 340х775х1 690 | 380 | 1671430
GMV-680WM/B-X(P) | 68.00 | 76.00 | 20.5 | 21.11 | 3.3171 | 3.6002 | 1 340х775х1 690 | 380 | 1744900
GMV-730WM/B-X(P) | 73.00 | 82.50 | 21.5 | 21.8 | 3.3953 | 3.7844 | 1 760х835х1 795 | 380 | 2351020
GMV-785WM/B-X(P) | 78.50 | 87.50 | 24 | 24.3 | 3.2708 | 3.6008 | 1 760х835х1 795 | 380 | 2479590
GMV-850WM/B-X(P) | 85.00 | 95.00 | 26.6 | 27 | 3.1955 | 3.5185 | 1 760х835х1 795 | 380 | 2571430
GMV-900WM/B-X(P) | 90.00 | 100.00 | 28.7 | 29.5 | 3.1359 | 3.3898 | 1 760х835х1 795 | 380 | 2755100
GMV-952WM/B-X(P) | 95.20 | 106.00 | 30.9 | 31.6 | 3.0809 | 3.3544 | 1 760х835х1 795 | 380 | 2791840
GMV-1010WM/B-X(P) | 101.00 | 112.00 | 33.6 | 34.2 | 3.006 | 3.2749 | 1 760х835х1 795 | 380 | 2865300
Модель | Производительность, кВт |  | Расход воздуха, м3/ч |  | Уровень звукового давления, дБ(А) |  | Габариты блока, мм (ШхГxB) | Напряжение сети, В | Рекомендованная розничная цена, руб.
| холод | тепло
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ
БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА статическое давление 10-50 Па помпа в комплекте
GMV-ND22PLS/C-T | 2.2 | 2.5 | 610 |  | 30/38 |  | 710х450х200 | 220 | 96430
GMV-ND25PLS/C-T | 2.5 | 2.8 | 610 |  | 30/38 |  | 710х450х200 | 220 | 97340
GMV-ND28PLS/C-T | 2.8 | 3.2 | 610 |  | 30/38 |  | 710х450х200 | 220 | 98260
GMV-ND32PLS/C-T | 3.2 | 3.6 | 650 |  | 30/38 |  | 710х450х200 | 220 | 102860
GMV-ND36PLS/C-T | 3.6 | 4 | 650 |  | 30/38 |  | 710х450х200 | 220 | 104700
GMV-ND40PLS/C-T | 4 | 4.5 | 810 |  | 33/37 |  | 1 010х450х200 | 220 | 110210
GMV-ND45PLS/C-T | 4.5 | 5 | 810 |  | 33/37 |  | 1 010х450х200 | 220 | 113880
GMV-ND50PLS/C-T | 5 | 5.6 | 810 |  | 31/37 |  | 1 010х450х200 | 220 | 119390
GMV-ND56PLS/C-T | 5.6 | 6.3 | 810 |  | 31/37 |  | 1 010х450х200 | 220 | 121220
GMV-ND63PLS/C-T | 6.3 | 7 | 810 |  | 31/37 |  | 1 010х450х200 | 220 | 123060
GMV-ND71PLS/C-T | 7.1 | 8 | 1210 |  | 35/39 |  | 1 010х450х200 | 220 | 142340
GMV-ND80PLS/C-T | 8 | 9 | 1100 |  | 31/36 |  | 1 200×655×260 | 220 | 148780
GMV-ND90PLS/C-T | 9 | 10 | 1500 |  | 32/40 |  | 1 340×655×260 | 220 | 170820
GMV-ND100PLS/C-T | 10 | 11.2 | 1500 |  | 32/40 |  | 1 340×655×260 | 220 | 172660
GMV-ND112PLS/C-T | 11.2 | 12.5 | 1700 |  | 32/40 |  | 1 340×655×260 | 220 | 173570
GMV-ND125PLS/C-T | 12.5 | 14 | 2000 |  | 37/42 |  | 1 340×655×260 | 220 | 174490
GMV-ND140PLS/C-T | 14 | 16 | 2000 |  | 37/42 |  | 1 340×655×260 | 220 | 176330
БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА ТОНКИЕ НИЗКОШУМНЫЕ
GMV-ND22PL/B-T | 2.2 | 2.5 | 450 |  | 22/30 |  | 710×450×200 | 220 | 95510
GMV-ND25PL/B-T | 2.5 | 2.8 | 450 |  | 22/30 |  | 710×450×200 | 220 | 96430
GMV-ND28PL/B-T | 2.8 | 3.2 | 450 |  | 22/30 |  | 710×450×200 | 220 | 98260
GMV-ND32PL/B-T | 3.2 | 3.6 | 550 |  | 25/31 |  | 710×450×200 | 220 | 101020
GMV-ND36PL/B-T | 3.6 | 4 | 550 |  | 25/31 |  | 710×450×200 | 220 | 102860
GMV-ND40PL/B-T | 4 | 4.5 | 750 |  | 27/33 |  | 1 010×450×200 | 220 | 108370
GMV-ND45PL/B-T | 4.5 | 5 | 750 |  | 27/33 |  | 1 010×450×200 | 220 | 110210
GMV-ND50PL/B-T | 5 | 5.6 | 750 |  | 27/33 |  | 1 010×450×200 | 220 | 112040
GMV-ND56PL/B-T | 5.6 | 6.3 | 850 |  | 29/35 |  | 1 010×450×200 | 220 | 116630
GMV-ND63PL/B-T | 6.3 | 7 | 850 |  | 29/35 |  | 1 010×450×200 | 220 | 119390
GMV-ND72PL/B-T | 7.2 | 8 | 1100 |  | 30/37 |  | 1 310×450×200 | 220 | 124900
БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА ВЫСОКОНАПОРНЫЕ статическое давление 150 Па
GMV-ND224PH/A-T | 22.4 | 25 | 4000 |  | 37/42 |  | 1 483×791×385 | 220 | 290210
GMV-ND280PH/A-T | 28 | 31 | 4400 |  | 37/42 |  | 1 686×870×450 | 220 | 358160
БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА СВЕРХВЫСОКОНАПОРНЫЕ статическое давление 200 Па помпа в комплекте
GMV-ND22PHS/B-T | 2.2 | 2.5 | 550 |  | 33 |  | 830х754х300 | 220 | 118470
GMV-ND25PHS/B-T | 2.5 | 2.8 | 550 |  | 33 |  | 830х754х300 | 220 | 121220
GMV-ND28PHS/B-T | 2.8 | 3.2 | 550 |  | 33 |  | 830х754х300 | 220 | 123980
GMV-ND32PHS/B-T | 3.2 | 3.6 | 600 |  | 33 |  | 830х754х300 | 220 | 124900
GMV-ND36PHS/B-T | 3.6 | 4 | 600 |  | 33 |  | 830х754х300 | 220 | 126740
GMV-ND40PHS/B-T | 4 | 4.5 | 850 |  | 36 |  | 830х754х300 | 220 | 128570
GMV-ND45PHS/B-T | 4.5 | 5 | 850 |  | 36 |  | 830х754х300 | 220 | 129490
GMV-ND50PHS/B-T | 5 | 5.6 | 850 |  | 36 |  | 830х754х300 | 220 | 135920
GMV-ND56PHS/B-T | 5.6 | 6.3 | 1000 |  | 37 |  | 1 130х754х300 | 220 | 148780
GMV-ND63PHS/B-T | 6.3 | 7.1 | 1000 |  | 37 |  | 1 130х754х300 | 220 | 151530
GMV-ND71PHS/B-T | 7.1 | 8 | 1250 |  | 38 |  | 1 130х754х300 | 220 | 156120
GMV-ND80PHS/B-T | 8 | 9 | 1250 |  | 38 |  | 1 130х754х300 | 220 | 161630
GMV-ND90PHS/B-T | 9 | 10 | 1800 |  | 40 |  | 1 530х754х300 | 220 | 184590
GMV-ND100PHS/B-T | 10 | 11.2 | 1800 |  | 40 |  | 1 530х754х300 | 220 | 186430
GMV-ND112PHS/B-T | 11.2 | 12.5 | 2000 |  | 40 |  | 1 530х754х300 | 220 | 191020
GMV-ND125PHS/B-T | 12.5 | 14 | 2000 |  | 40 |  | 1 530х754х300 | 220 | 194700
GMV-ND140PHS/B-T | 14 | 16 | 2350 |  | 42 |  | 1 530х754х300 | 220 | 196530
GMV-ND160PHS/B-T | 16 | 18 | 2500 |  | 44 |  | 1 530х754х300 | 220 | 207550
БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ статическое давление 200 Па помпа в комплекте
GMV-ND22ZA/A-T | 2.2 | 2.5 | 450 |  | 30 |  | 700х200х615 | 220 | 102860
GMV-ND28ZA/A-T | 2.8 | 3.2 | 450 |  | 30 |  | 700х200х615 | 220 | 104700
GMV-ND36ZA/A-T | 3.6 | 4 | 550 |  | 33 |  | 700х200х615 | 220 | 106530
GMV-ND45ZA/A-T | 4.5 | 5 | 650 |  | 33 |  | 900х200х615 | 220 | 117550
GMV-ND56ZA/A-T | 5.6 | 6.3 | 900 |  | 35 |  | 1100х200х615 | 220 | 135920
GMV-ND63ZA/A-T | 6.3 | 7.1 | 900 |  | 35 |  | 1100х200х615 | 220 | 139590
GMV-ND71ZA/A-T | 7.1 | 8 | 1100 |  | 37 |  | 1100х200х615 | 220 | 140510
БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА 8-ПОТОЧНЫЕ КОМПАКТНЫЕ (ЕВРО) габариты панели 620х620х47.5 мм
GMV-ND22T/E-T | 2.2 | 2.5 | 500 |  | 36/31/25 |  | 570х570х265 | 220 | 101020
GMV-ND28T/E-T | 2.8 | 3.2 | 570 |  | 36/33/28 |  | 570х570х265 | 220 | 104700
GMV-ND36T/E-T | 3.6 | 4 | 620 |  | 39/37/35 |  | 570х570х265 | 220 | 106530
GMV-ND45T/E-T | 4.5 | 5 | 730 |  | 43/41/39 |  | 570х570х265 | 220 | 110210
GMV-ND50T/E-T | 5 | 5.6 | 730 |  | 43/41/39 |  | 570х570х265 | 220 | 112040
GMV-ND56T/E-T | 5.6 | 6.3 | 730 |  | 43/41/39 |  | 570х570х265 | 220 | 117550
БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА 8-ПОТОЧНЫЕ габариты панели 950х950х65 мм
GMV-ND22T/C-T | 2.2 | 2.5 | 800 |  | 33/30/28 |  | 840х840х240 | 220 | 139590
GMV-ND28T/C-T | 2.8 | 3.2 | 800 |  | 33/30/28 |  | 840х840х240 | 220 | 143260
GMV-ND36T/C-T | 3.6 | 4 | 800 |  | 33/30/28 |  | 840х840х240 | 220 | 145100
GMV-ND45T/C-T | 4.5 | 5 | 800 |  | 34/30/28 |  | 840х840х240 | 220 | 146940
GMV-ND50T/C-T | 5 | 5.6 | 900 |  | 35/32/29 |  | 840х840х240 | 220 | 147860
GMV-ND56T/C-T | 5.6 | 6.3 | 950 |  | 37/33/30 |  | 840х840х240 | 220 | 161630
GMV-ND63T/C-T | 6.3 | 7.10 | 1150 |  | 37/34/31 |  | 840х840х240 | 220 | 162550
GMV-ND71T/C-T | 7.1 | 7.1 | 1150 |  | 37/34/31 |  | 840х840х240 | 220 | 165300
GMV-ND80T/C-T | 8 | 8 | 1250 |  | 39/37/34 |  | 840х840х240 | 220 | 168980
GMV-ND90T/C-T | 9 | 9 | 1250 |  | 39/37/34 |  | 840х840х240 | 220 | 171740
GMV-ND100T/C-T | 10 | 10 | 1250 |  | 39/37/34 |  | 840х840х240 | 220 | 176330
GMV-ND112T/C-T | 11.2 | 11.2 | 1650 |  | 43/41/39 |  | 840х840х290 | 220 | 188260
GMV-ND125T/C-T | 12.5 | 12.5 | 1650 |  | 43/41/39 |  | 840х840х290 | 220 | 190100
GMV-ND140T/C-T | 14.00 | 16 | 1650 |  | 43/41/39 |  | 840х840х290 | 220 | 194700
БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА 2-ПОТОЧНЫЕ габариты панели 1 443х630х33 мм
GMV-ND28TS/A-T | 2.8 | 3.2 | 830 |  | 35 |  | 1 200×520×340 | 220 | 207550
GMV-ND36TS/A-T | 3.6 | 4 | 830 |  | 35 |  | 1 200×520×340 | 220 | 213060
GMV-ND45TS/A-T | 4.5 | 5 | 830 |  | 35 |  | 1 200×520×340 | 220 | 214900
GMV-ND50TS/A-T | 5 | 5.6 | 830 |  | 35 |  | 1 200×520×340 | 220 | 218570
GMV-ND56TS/A-T | 5.6 | 6.3 | 1100 |  | 39 |  | 1 200×520×340 | 220 | 225920
GMV-ND63TS/A-T | 6.6 | 7.1 | 1100 |  | 39 |  | 1 200×520×340 | 220 | 227750
GMV-ND71TS/A-T | 7.1 | 8 | 1100 |  | 39 |  | 1 200×520×340 | 220 | 229590
БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА 1-ПОТОЧНЫЕ габариты панели 1 200х460х55 мм
GMV-ND22TD/A-T | 2.2 | 2.5 | 600 |  | 28/36 |  | 987×385×178 | 220 | 113880
GMV-ND28TD/A-T | 2.8 | 3.2 | 600 |  | 28/36 |  | 987×385×178 | 220 | 115710
GMV-ND36TD/A-T | 3.6 | 4 | 600 |  | 28/36 |  | 987×385×178 | 220 | 117550
GMV-ND45TD/A-T | 4.5 | 5 | 830 |  | 32/40 |  | 987×385×178 | 220 | 119390
GMV-ND50TD/A-T | 5 | 5.6 | 830 |  | 32/40 |  | 987×385×178 | 220 | 123060
GMV-ND56TD/A-T | 5.6 | 6.3 | 830 |  | 32/40 |  | 987×385×178 | 220 | 126740
БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА LOMO
GMV-ND22G/C2B-T | 2.2 | 2.5 | 500/440/300 |  | 35/33/30 |  | 845х209х289 | 220 | 64290
GMV-ND28G/C2B-T | 2.8 | 3.2 | 500/440/300 |  | 35/33/30 |  | 845х209х289 | 220 | 67960
GMV-ND36G/C2B-T | 3.6 | 4 | 630/460/320 |  | 38/35/31 |  | 845х209х289 | 220 | 70710
GMV-ND45G/C2B-T | 4.5 | 5 | 850/580/500 |  | 43/40/37 |  | 970х300х224 | 220 | 77140
GMV-ND50G/C2B-T | 5 | 5.6 | 850/580/500 |  | 43/40/37 |  | 970х300х224 | 220 | 78060
GMV-ND56G/C2B-T | 5.6 | 6.3 | 1100/850/650 |  | 43/41/37 |  | 1078х325х246 | 220 | 88160
GMV-ND63G/C2B-T | 6.3 | 6.8 | 1100/850/650 |  | 43/41/37 |  | 1078х325х246 | 220 | 90000
GMV-ND71G/C2B-T | 7.1 | 7.5 | 1200/850/650 |  | 44/41/37 |  | 1078х325х246 | 220 | 93670
БЛОКИ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА
GMV-ND28ZD/B-T | 2.8 | 3.6 | 650 |  | 32/36 |  | 1 220×700×225 | 220 | 150620
GMV-ND36ZD/B-T | 3.6 | 4 | 650 |  | 32/36 |  | 1 220×700×225 | 220 | 152450
GMV-ND50ZD/B-T | 5 | 5.6 | 950 |  | 33/42 |  | 1 220×700×225 | 220 | 154290
GMV-ND56ZD/B-T | 5.6 | 6.3 | 1400 |  | 39/44 |  | 1 420×700×245 | 220 | 163470
GMV-ND63ZD/B-T | 6.3 | 7.1 | 1400 |  | 39/44 |  | 1 420×700×245 | 220 | 198370
GMV-ND71ZD/B-T | 7.1 | 8 | 1400 |  | 39/44 |  | 1 420×700×245 | 220 | 200210
GMV-ND90ZD/B-T | 9 | 11.2 | 1600 |  | 43/50 |  | 1 420×700×245 | 220 | 207550
GMV-ND112ZD/B-T | 11.2 | 12.5 | 2000 |  | 42/51 |  | 1 700×700×245 | 220 | 225920
GMV-ND125ZD/B-T | 12.5 | 14 | 2000 |  | 45/52 |  | 1 700×700×245 | 220 | 229590
GMV-ND140ZD/B-T | 14 | 16 | 2000 |  | 45/52 |  | 1 700×700×245 | 220 | 235100
GMV-ND160ZD/B-T | 16 | 18 | 2300 |  | 52 |  | 1 700×700×245 | 220 | 236940
БЛОКИ КОНСОЛЬНОГО ТИПА
GMV-ND22C/A-T | 2.2 | 2.5 | 400 |  | 38 |  | 700×215×600 | 220 | 87250
GMV-ND28C/A-T | 2.8 | 3.2 | 400 |  | 38 |  | 700×215×600 | 220 | 90000
GMV-ND36C/A-T | 3.6 | 4 | 480 |  | 40 |  | 700×215×600 | 220 | 91840
GMV-ND45C/A-T | 4.5 | 5 | 680 |  | 46 |  | 700×215×600 | 220 | 99180
GMV-ND50C/A-T | 5 | 5.5 | 680 |  | 46 |  | 700×215×600 | 220 | 102860
БЛОКИ КОЛОННОГО ТИПА
GMV-ND100L/A-T | 10 | 11 | 1850 |  | 46/50 |  | 580×400×1 870 | 220 | 216740
GMV-ND140L/A-T | 14 | 15 | 1850 |  | 46/50 |  | 580×400×1 870 | 220 | 231430
Модель | Производительность, кВт |  | Расход воздуха, м3/ч |  | Уровень звукового давления, дБ(А) |  | Габариты блока, мм (ШхГxB) | Напряжение сети, В | Рекомендованная розничная цена, РУБ
| холод | тепло
БЛОКИ С ПРИТОКОМ ВОЗДУХА
БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА С ПРИТОКОМ ВОЗДУХА
GMV-NDX125P/A-T | 12.5 | 8.5 | 1200 |  | 40 |  | 1 400х700х300 | 220 | 180000
GMV-NDX140P/A-T | 14 | 10 | 1200 |  | 40 | 1 400х700х300 | 1 400х700х300 | 220 | 181840
GMV-NDX224P/A-T | 22.4 | 16 | 2000 |  | 45 | 1 483х791х385 | 1 483х791х385 | 220 | 284700
GMV-NDX250P/A-T | 25 | 18 | 2500 |  | 47 | 1 483х791х385 | 1 483х791х385 | 220 | 284700
GMV-NDX280P/A-T | 28 | 20 | 2500 |  | 47 | 1 483х791х385 | 1 483х791х385 | 220 | 288370
GMV-NX450P/A(X4.0)-M | 45 | 32 | 4000 |  | 52 | 1700х1100х650 | 1 700х1 100х650 | 220 | 560210
БЛОКИ ДЛЯ РАБОТЫ С ПРИТОЧНЫМИ УСТАНОВКАМИ
GMV-N36U/C-T | 3.6 | 4 | - |  | - |  | 203х326х85+334х284х111 | 220 | 64290
GMV-N71U/C-T | 7.1 | 8 | - |  | - | 203х326х85+334х284х111 | 203х326х85+334х284х111 | 220 | 67960
GMV-N140U/C-T | 14 | 16 | - |  | - | 203х326х85+334х284х111 | 203х326х85+334х284х111 | 220 | 69800
GMV-N280U/C-T | 28 | 31.5 | - |  | - | 203х326х85+334х284х111 | 203х326х85+334х284х111 | 220 | 73470
GMV-N560U/C-T | 56 | 62.5 | - |  | - | 246х500х120+334х284х111 | 246х500х120+334х284х111 | 220 | 97340
Приточно-вытяжные установки с рекуператором и дополнительным теплообменником
GMV-VSDR5PH/SA-S | 5.4 | 2.56 | - |  | - |  | 880x1700x340 | 220 | 461020
GMV-VSDR8PH/SA-S | 7.1 | 8.29 | - |  | - | 203х326х85+334х284х111 | 1185x1800x390 | 220 | 587750
GMV-VSDR10PH/SA-S | 8.3 | 9.62 | - |  | - | 203х326х85+334х284х111 | 1185x1800x390 | 220 | 606120
РАЗВЕТВИТЕЛИ (РЕФНЕТЫ, ТРОЙНИКИ)
FQ01A/A (SF-FQ01A/A) | [8 empty] | 4180
FQ01B/A (SF-FQ01B/A) | [8 empty] | 5470
FQ02/A (SF-FQ02/A) | [8 empty] | 13970
FQ03/A (SF-FQ03/A) | [8 empty] | 16490
FQ04/A | [8 empty] | 42550
ML01А (SF-ML01А) | [8 empty] | 55220
ML02А | [8 empty] | 12890
FQ01Na/A | [8 empty] | 5260
FQ02NA/A* | [8 empty] | 11660
FQ03NA/A* | [8 empty] | 17710
FQ04NA/A* | [8 empty] | 25200
FQ05NA/A* | [8 empty] | 35500
FQ06NA/A* | [8 empty] | 45220
FQ07NA/A* | [8 empty] | 76900
ML01R* | [8 empty] | 65810
ML02R* | [8 empty] | 82660
*под заказ

## VERSATI III
Модель | Производительность, кВт |  | Потребление, кВт |  | Энергоэффективность |  | Габариты внутреннего блока, мм (ШхГxB) | Габариты внешнего блока, мм (ШхГxB) | Напряжение сети, В | Рекомендованная розничная цена, руб.
| холод | тепло | холод | тепло | EER | COP
МОНОБЛОК, R32 EUROVENT SCOP class A+++ компрессор EVI работа на обогрев от -25◦С
GRS-CQ4.0Pd/NhG-K | 3.8 | 4 | 0.8 | 0.8 | 4.75 | 5 | — | 1150×345×758 | 220 | 458420
GRS-CQ6.0Pd/NhG-K | 5.8 | 6 | 1.3 | 1.2 | 4.4615 | 5 | — | 1150×345×758 | 220 | 471890
GRS-CQ8.0Pd/NhG-K | 6.8 | 7.5 | 1.6 | 1.6 | 4.25 | 4.6875 | — | 1150×345×758 | 220 | 486500
GRS-CQ10Pd/NhG-K | 8.8 | 10 | 2 | 2.2 | 4.4 | 4.5455 | — | 1200×460×878 | 220 | 586510
GRS-CQ12Pd/NhG-K | 11 | 12 | 2.6 | 2.6 | 4.2308 | 4.6154 | — | 1200×460×878 | 220 | 604010
GRS-CQ14Pd/NhG-K | 12.5 | 14 | 3 | 3.2 | 4.1667 | 4.375 | — | 1200×460×878 | 220 | 622510
GRS-CQ16Pd/NhG-K | 14.5 | 15.5 | 3.8 | 3.6 | 3.8158 | 4.3056 | — | 1200×460×878 | 220 | 625460
GRS-CQ10Pd/NhG-M | 8.8 | 10 | 2 | 2.2 | 4.4 | 4.5455 | — | 1200×460×878 | 380 | 614880
GRS-CQ12Pd/NhG-M | 11 | 12 | 2.6 | 2.6 | 4.2308 | 4.6154 | — | 1200×460×878 | 380 | 621860
GRS-CQ14Pd/NhG-M | 12.5 | 14 | 3 | 3.2 | 4.1667 | 4.375 | — | 1200×460×878 | 380 | 629500
GRS-CQ16Pd/NhG-M | 14.5 | 15.5 | 3.8 | 3.6 | 3.8158 | 4.3056 | — | 1200×460×878 | 380 | 633820
СПЛИТ-СИСТЕМА, R32 EUROVENT SCOP class A+++ компрессор EVI работа на обогрев от -25◦С
GRS-CQ4.0Pd/NhH-E | 3.8 | 4 | 0.82 | 0.78 | 4.6341 | 5.1282 | 460×318×860 | 975×702×396 | 220 | 522360
GRS-CQ6.0Pd/NhH-E | 5.8 | 6 | 1.3 | 1.2 | 4.4615 | 5 | 460×318×860 | 975×702×396 | 220 | 553610
GRS-CQ8.0Pd/NhH-E | 7 | 8 | 1.75 | 1.7 | 4 | 4.7059 | 460×318×860 | 982×787×427 | 220 | 595220
GRS-CQ10Pd/NhH-E | 8.5 | 9.5 | 2.24 | 2.07 | 3.7946 | 4.5894 | 460×318×860 | 982×787×427 | 220 | 631010
СПЛИТ-СИСТЕМА С ВОДЯНЫМ БАКОМ, R32 EUROVENT SCOP class A+++ компрессор EVI работа на обогрев от -25◦С встроенный водяной бак объемом 185 л
GRS-CQ4.0PdG/NhH-E | 3.8 | 4 | 0.82 | 0.78 | 4.6341 | 5.1282 | 600×600×1756 | 975×702×396 | 220 | 862200
GRS-CQ6.0PdG/NhH-E | 5.8 | 6 | 1.3 | 1.2 | 4.4615 | 5 | 600×600×1756 | 975×702×396 | 220 | 866590
GRS-CQ8.0PdG/NhH-E | 7 | 8 | 1.75 | 1.7 | 4 | 4.7059 | 600×600×1756 | 982×787×427 | 220 | 926710
GRS-CQ10.0PdG/NhH-E | 8.5 | 9.5 | 2.24 | 2.07 | 3.7946 | 4.5894 | 600×600×1756 | 982×787×427 | 220 | 935140
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ дополнительный электронагреватель мощностью 3 кВт
SXTVD300LCJ2/A-K | 300 л с двумя встроенными теплообменниками | [6 empty] | Φ620×1 725 | 220 | 380810
ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ VERSATI III

## ОПЦИИ
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ (ОПЦИЯ)
Модель | Тип устройства | С чем совместимо | Рекомендованная розничная цена, руб.
Тип устройства
YAP1F | беспроводной пульт ДУ | бытовые сплит-системы FGR GMV | 1870
YAP1F7 | беспроводной пульт ДУ | бытовые сплит-системы U-Match R32 GMV | 1870
YT1F(MOTO) | беспроводной пульт ДУ | Free Match R32 | 2270
XK76 | проводной пульт | бытовые сплит-системы* Free Match R32 | 18830
XE73-44/E | проводной пульт с функцией Wi-Fi | бытовые сплит-системы* Free Match R32 | 10950
XK46 | проводной пульт | GMV FGR | 10950
XK79 | проводной пульт с функцией подключения к системе ключа-карты | GMV | 14290
XK86 | проводной пульт | GMV | 12960
XK55 | проводной пульт | GMV | 35260
XE7A-24/HC | проводной пульт с функцией Wi-Fi | GMV U-Match R32 | 12160
XE70-33/H | проводной пульт | GMV ERV с испарителем | 13360
CE52-24/F(C) | центральный пульт | бытовые сплит-системы* (max 36 внутренних блоков) Free Match R32 (max 36 внутренних блоков) U-Match R32 (max 36 внутренних блоков) GMV (max 16 систем/128 внутренних блоков) | 201160
CE53-24/F(C) | центральный пульт | GMV (max 4 системы/32 внутренних блока) | 201160
CE54-24/F(C) | центральный пульт | GMV (max 16 систем/32 внутренних блока) | 201160
CE55-24/F(C) | центральный пульт | GMV (max 16 систем/128 внутренних блоков) | 201160
CE50-24/E | зональный пульт | бытовые сплит-системы* (max 16 внутренних блоков) Free Match R32 (max 16 внутренних блоков) | 201160
ME40-00/B | USB-конвертер | GMV FGR | 11490
DE40-33/A(C) | программное обеспечение для отладки | GMV FGR | 335260
CE41-24/F(C) | портативный отладчик | GMV | 37670
CE42-24/F(C) | портативный отладчик | GMV | 41010
LE60-24/H1 | блок сухих контактов с функцией подключения к системе ключа-карты | GMV | 4140
MK010 | блок ключа-карты | Free Match R32 | 2140
JS05 | приемник ИК-сигнала | GMV | 6010
JS13 | приемник ИК-сигнала | GMV | 8820
ME30-44/D2(B) | сетевой шлюз BACnet | бытовые сплит-системы* (max 255 внутренних блоков) Free Match R32 (max 255 внутренних блоков) | 63710
ME30-24/E7(M) | сетевой шлюз Modbus | FGR (на каждый внутренний блок) | 6680
ME50-00/EG(M) | сетевой шлюз Modbus | U-Match R32 (на каждый внутренний блок) | 2670
ME30-24/E6(M) | сетевой шлюз Modbus (Mini) | GMV (max 16 систем/128 внутренних блоков) | 6680
ME31-33/EH1(M) | сетевой шлюз Modbus | GMV (max 1 система/16 внутренних блоков) | 6010
ME30-24/D1(BM) | сетевой шлюз Modbus/BACnet | GMV (max 16 систем/255 внутренних блоков) | 65850
ME30-24/D4(B) | сетевой шлюз BACnet | GMV (max 16 систем/255 внутренних блоков) | 0
ME30-24/F1(K) | сетевой шлюз KNX | GMV (на каждый внутренний блок) | 48620
ME20-24/D1(T) | сетевой шлюз Modbus для управления с ПК | GMV (max 16 систем/255 внутренних блоков) | 65850
FE30-24/DF(B) | программное обеспечение для управления с ПК Intelligent Remote Eudemon | GMV | 6010
ME30-24/D1(T) | сетевой шлюз для системы учета электроэнергии | GMV (max 16 систем/255 внутренних блоков) | 93230
FE11-24/D4(B) | программное обеспечение для системы учета электроэнергии | GMV | 6010
ME31-00/C2 | Wi-Fi модуль G-Cloud | GMV (max 32 внутренних блока) | 10950
ME31-00/C3 | Wi-Fi модуль G-Cloud | GMV (max 80 внутренних блоков) | 10950
RS485-W | ретранслятор | - | 54500
YB1FA | беспроводной пульт ДУ | фанкойлы | 1870
Z54352A1 | проводной пульт | фанкойлы | 1870
Z4E5512AJ | проводной пульт | фанкойлы настенные FPD | 7350
WK-010PM | проводной пульт | фанкойлы 2-трубные канальные, напольные | 8150
WK-010PN | проводной пульт | фанкойлы 4-трубные канальные | 8950
WK-010PW | проводной пульт с функцией подключения к BMS (Modbus) | фанкойлы 2-трубные канальные, напольные | 7480
WK-010PS | проводной пульт с функцией подключения к BMS (Modbus) | фанкойлы 4-трубные канальные | 7480
XE70-17/E(M) | проводной пульт с функцией подключения к BMS (Modbus) | фанкойлы кассетные, напольно-потолочные, настенные FP | 11490
FG30-00/A(M) | программное обеспечение для управления с ПК Intelligent Remote Eudemon | фанкойлы | 10950
* опции доступны для следующих бытовых сплит-систем: G-Tech, Lomo Inverter Arctic R32, Pular Inverter R32, Lyra Inverter R32, Bora Inverter R32

## ККБ И ЧИЛЛЕРЫ
Модель ККБ | Холодо- производительность, кВт | Размеры блока (ШхГxB), мм |  | Присоединительные диаметры, дюйм |  | Напряжение, В | Рекомендованная розничная цена, у. е.
|  |  |  | жидкость | газ
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ инверторный компрессор диапазон рабочих температур от 18◦С до 46◦С
FGX5/ANa-K(O) | 5.3 | 761×256×548 |  | 1/4 | 1/2 | 220 | 1300
FGX7.5/ANa-K(O) | 7.5 | 892×340×698 |  | 3/8 | 5/8 | 220 | 1550
FGX10/ANa-M(O) | 10.5 | 920×370×790 |  | 3/8 | 5/8 | 380 | 2080
FGX14/ANa-M(O) | 14 | 940×460×820 |  | 3/8 | 5/8 | 380 | 2720
FGX16Pd/ANa-M(O) | 16 | 940×460×820 |  | 3/8 | 5/8 | 380 | 2760
FGX22Pd/ANa-X(O) | 22 | 940×320×1430 |  | 3/8 | 3/4 | 380 | 5930
FGX28Pd/ANa-X(O) | 28 | 940×320×1430 |  | 3/8 | 3/4 | 380 | 6292
FGX35Pd/ANa-X(O) | 35 | 940×460×1615 |  | 1/2 | 1 1/8 | 380 | 7382
FGX45Pd/ANa-X(O) | 45 | 940×460×1615 |  | 1/2 | 1 1/8 | 380 | 9922
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ККБ**
Модель ККБ | Тип оборудования |  | Модель оборудования |  |  |  | Рекомендованная розничная цена, $
FGX5/ANa-K(O) | Термо-расширительный вентиль |  | 1-1/2Z RTE (R410A, 5.28 kW, 3/8-1/2-1/4 ODF) |  |  |  | 176
| Cоленоидный вентиль с катушкой 220V c разъемом |  | 30020-T-02-3.0-A (3/8") |  |  |  | 166
| Фильтр осушитель антикислотный |  | FDL-033S-MA (3/8"ODS, 70/30%) |  |  |  | 25
| Стекло смотровое-индикатор влажности |  | SGH-038 |  |  |  | 56
FGX7.5/ANa-K(O) | Термо-расширительный вентиль |  | 3Z RTE (R410A, 10.56 kW, 3/8-1/2-1/4 ODF) |  |  |  | 176
| Cоленоидный вентиль с катушкой 220V c разъемом |  | 30120-T-02-6.5-A (3/8") |  |  |  | 195
| Фильтр осушитель антикислотный |  | FDL-033S-MA (3/8"ODS, 70/30%) |  |  |  | 25
| Стекло смотровое-индикатор влажности |  | SGH-038 |  |  |  | 56
FGX10/ANa-M(O) | Термо-расширительный вентиль |  | 4Z RTE (R410A, 14,08 kW, 3/8-1/2-1/4 ODF)* |  |  |  | 176
| Cоленоидный вентиль с катушкой 220V c разъемом |  | 30120-T-02-6.5-A (3/8") |  |  |  | 195
| Фильтр осушитель антикислотный |  | FDL-053S-MA (3/8"ODS, 70/30%) |  |  |  | 25
| Стекло смотровое-индикатор влажности |  | SGH-038 |  |  |  | 56
FGX14/ANa-M(O) | Термо-расширительный вентиль |  | 5Z RTE (R410A, 17,60 kW, 3/8-1/2-1/4 ODF)* |  |  |  | 200
| Cоленоидный вентиль с катушкой 220V c разъемом |  | 30120-T-02-6.5-A (3/8") |  |  |  | 195
| Фильтр осушитель антикислотный |  | FDL-083S-MA (3/8"ODS, 70/30%) |  |  |  | 31
| Стекло смотровое-индикатор влажности |  | SGH-038 |  |  |  | 56
FGX16Pd/ANa-M(O) | Термо-расширительный вентиль |  | 5Z RTE (R410A, 17,60 kW, 3/8-1/2-1/4 ODF)* |  |  |  | 200
| Cоленоидный вентиль с катушкой 220V c разъемом |  | 30120-T-02-6.5-A (3/8")* |  |  |  | 195
| Фильтр осушитель антикислотный |  | FDL-083S-MA (3/8"ODS, 70/30%) |  |  |  | 31
| Стекло смотровое-индикатор влажности |  | SGH-038 |  |  |  | 56
FGX22Pd/ANa-X(O) | Термо-расширительный вентиль |  | RTBT 7-1/2Z (R410a, 25.30 kW, 1/2-5/8-1/4 ODF)* |  |  |  | 213
| Cоленоидный вентиль с катушкой 220V c разъемом |  | 30220-T-03-12.5-A (1/2")* |  |  |  | 297
| Фильтр осушитель антикислотный |  | FDL-084S-MA (1/2"ODS, 70/30%)* |  |  |  | 33
| Стекло смотровое-индикатор влажности |  | SGH-038 |  |  |  | 55
FGX28Pd/ANa-X(O) | Термо-расширительный вентиль |  | RTBT 9Z (R410a, 31.70 kW, 1/2-5/8-1/4 ODF)* |  |  |  | 233
| Cоленоидный вентиль с катушкой 220V c разъемом |  | 30220-T-03-12.5-A (1/2")* |  |  |  | 297
| Фильтр осушитель антикислотный |  | FDL-164S-MA (1/2"ODS, 70/30%) |  |  |  | 41
| Стекло смотровое-индикатор влажности |  | SGH-038 |  |  |  | 55
FGX35Pd/ANa-X(O) | Термо-расширительный вентиль |  | RTBT 12Z (R410a, 42.20 kW, 1/2-5/8-1/4 ODF)* |  |  |  | 243
| Cоленоидный вентиль с катушкой 220V c разъемом (Kv0,8m3/h) |  | 30220-T-03-12.5-A (1/2") |  |  |  | 297
| Фильтр осушитель антикислотный |  | FDL-164S-MA (1/2"ODS, 70/30%) |  |  |  | 41
| Стекло смотровое-индикатор влажности |  | SGH-012 |  |  |  | 61
FGX45Pd/ANa-X(O) | Термо-расширительный вентиль |  | RTBT 14Z (R410a, 50.60 kW, 1/2-5/8-1/4 ODF)* |  |  |  | 269
| Cоленоидный вентиль с катушкой 220V c разъемом |  | 30220-T-04-16.5-A (5/8"/16мм) * |  |  |  | 385
| Фильтр осушитель антикислотный |  | FDL-165S-MA (5/8"ODS, 70/30%)* |  |  |  | 41
| Стекло смотровое-индикатор влажности |  | SGH-058* |  |  |  | 69
(*) Рекомендуется установка переходного элемента с диаметра трассы на диаметр подсоединения детали или для подсоединения к испарителю.
**- Поставщик имеет право заменить модель оборудования без соглосования с покупателем на модель с аналогичными техническими характеристиками.
МОДУЛЬНЫЕ ЧИЛЛЕРЫ инверторный компрессор модули до 16 штук регулируемая производительность от 10% до 100% диапазон рабочих температур от -20◦С до 52◦С
Модель чиллера | Холодо- производительность, (кВт)* | Тепло- производительность, (кВт)* | Испаритель |  |  | Количество конденсаторов, шт. | Рекомендованная розничная цена, у. е.
|  |  | расход воды м3/ч | сопротивле-ние, кПа | подключение
LSQWRF65VM/Na-X | 65 | 75 | 11.18 | 45 | DN65 | 2 | 18424
XE73-25/G пульт управления
LSQWRF130VM/Na-X | 130 | 140 | 22.36 | 60 | DN80 | 4 | 31661
XE73-25/G пульт управления
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ
МОДУЛЬНЫЕ ЧИЛЛЕРЫ

## ФАНКОЙЛЫ
Модель | Мощность, кВт |  | Размеры блока, мм (ШхГxB) | Расход воздуха | Давление | Напряжение в сети, В | Рекомендованная розничная цена, руб.
| холод | тепло
КАНАЛЬНЫЕ БЕСКОРПУСНЫЕ ФАНКОЙЛЫ
2-РЯДНЫЕ 2-ТРУБНЫЕ, С ПЛЕНУМОМ НА ВХОДЕ ВОЗДУХА И АЛЮМИНИЕВЫМ ФИЛЬТРОМ
FP-34WA/GHL-K | 1.85 | 3.05 | 680х490х235 | 340 | 12Pa | 220 | 26670
FP-51WA/GHL-K | 2.8 | 4.62 | 800х460х235 | 510 | 12Pa | 220 | 30000
FP-68WA/GHL-K | 3.6 | 5.94 | 900х490х235 | 680 | 12Pa | 220 | 33470
FP-85WA/GHL-K | 4.5 | 7.4 | 1 000х490х235 | 850 | 12Pa | 220 | 35330
FP-102WA/GHL-K | 5.5 | 9 | 1 080х490х235 | 1020 | 12Pa | 220 | 37200
FP-136WA/GHL-K | 7.35 | 12.1 | 1 380х490х235 | 1360 | 12Pa | 220 | 52530
FP-170WA/GHL-K | 9.2 | 15.1 | 1 520х490х235 | 1700 | 12Pa | 220 | 60400
FP-204WA/GHL-K | 11 | 18.1 | 1 620х490х235 | 2040 | 12Pa | 220 | 66800
FP-34WAH/GHL-K | 1.85 | 3.05 | 680х490х235 | 340 | 30Pa | 220 | 27330
FP-51WAH/GHL-K | 2.8 | 4.62 | 800х460х235 | 510 | 30Pa | 220 | 30530
FP-68WAH/GHL-K | 3.6 | 5.94 | 900х490х235 | 680 | 30Pa | 220 | 33470
FP-85WAH/GHL-K | 4.5 | 7.4 | 1 000х490х235 | 850 | 30Pa | 220 | 35600
FP-102WAH/GHL-K | 5.5 | 9 | 1 080х490х235 | 1020 | 30Pa | 220 | 37470
FP-136WAH/GHL-K | 7.35 | 12.1 | 1 380х490х235 | 1360 | 30Pa | 220 | 53870
FP-170WAH/GHL-K | 9.2 | 15.1 | 1 520х490х235 | 1700 | 30Pa | 220 | 60670
FP-204WAH/GHL-K | 11 | 18.1 | 1 620х490х235 | 2040 | 30Pa | 220 | 66800
3-РЯДНЫЕ 2-ТРУБНЫЕ, С ПЛЕНУМОМ НА ВХОДЕ ВОЗДУХА И АЛЮМИНИЕВЫМ ФИЛЬТРОМ
FP-34WAS/GHL-K | 2.25 | 3.6 | 680х490х235 | 340 | 12Pa | 220 | 27870
FP-51WAS/GHL-K | 3.3 | 5.3 | 800х460х235 | 510 | 12Pa | 220 | 32130
FP-68WAS/GHL-K | 4.3 | 6.93 | 900х490х235 | 680 | 12Pa | 220 | 32800
FP-85WAS/GHL-K | 5 | 8.05 | 1 000х490х235 | 850 | 12Pa | 220 | 37470
FP-102WAS/GHL-K | 6.3 | 10.1 | 1 080х490х235 | 1020 | 12Pa | 220 | 40530
FP-136WAS/GHL-K | 8.2 | 13.2 | 1 380х490х235 | 1360 | 12Pa | 220 | 55730
FP-170WAS/GHL-K | 9.8 | 15.8 | 1 520х490х235 | 1700 | 12Pa | 220 | 61470
FP-204WAS/GHL-K | 11.25 | 18.6 | 1 620х490х235 | 2040 | 12Pa | 220 | 67470
FP-34WAHS/GHL-K | 2.25 | 3.6 | 680х490х235 | 340 | 30Pa | 220 | 28130
FP-51WAHS/GHL-K | 3.3 | 5.3 | 800х460х235 | 510 | 30Pa | 220 | 32530
FP-68WAHS/GHL-K | 4.3 | 6.93 | 900х490х235 | 680 | 30Pa | 220 | 36530
FP-85WAHS/GHL-K | 5 | 8.05 | 1 000х490х235 | 850 | 30Pa | 220 | 37470
FP-102WAHS/GHL-K | 6.3 | 10.1 | 1 080х490х235 | 1020 | 30Pa | 220 | 40530
FP-136WAHS/GHL-K | 8.2 | 13.2 | 1 380х490х235 | 1360 | 30Pa | 220 | 56000
FP-170WAHS/GHL-K | 9.8 | 15.8 | 1 520х490х235 | 1700 | 30Pa | 220 | 61470
FP-204WAHS/GHL-K | 11.25 | 18.6 | 1 620х490х235 | 2040 | 30Pa | 220 | 68130
3-РЯДНЫЕ 2-ТРУБНЫЕ
FP-238WAS-R | 12.4 | 19.5 | 1 671х595х354 | 2380 | 30Pa | 220 | 91330
FP-272WAS-R | 13.5 | 21.3 | 1 671х595х354 | 2720 | 30Pa | 220 | 94800
FP-306WAS-R | 16 | 24.8 | 1 921х595х354 | 3060 | 30Pa | 220 | 103070
FP-340WAS-R | 17 | 26.1 | 1 921х595х354 | 3400 | 30Pa | 220 | 104930
4-РЯДНЫЕ (3+1) 4-ТРУБНЫЕ, С ПЛЕНУМОМ НА ВХОДЕ ВОЗДУХА И АЛЮМИНИЕВЫМ ФИЛЬТРОМ
FP-34WAHT/BHL-K | 2.5 | 3.4 | 881×510×245 | 340 | 30Pa | 220 | 39470
FP-51WAHT/BHL-K | 3.7 | 4.7 | 1011×510×245 | 600 | 30Pa | 220 | 45470
FP-68WAHT/BHL-K | 4.6 | 5.7 | 1131×510×245 | 680 | 30Pa | 220 | 49200
FP-85WAHT/BHL-K | 5.4 | 6.4 | 1211×510×245 | 850 | 30Pa | 220 | 51870
FP-102WAHT/BHL-K | 6.4 | 7.6 | 1371×510×245 | 1020 | 30Pa | 220 | 56930
FP-136WAHT/BHL-K | 8.3 | 9.9 | 1761×510×245 | 1450 | 30Pa | 220 | 81470
FP-170WAHT/BHL-K | 10 | 11.5 | 1921×510×245 | 1800 | 30Pa | 220 | 88530
FP-204WAHT/BHL-K | 10.2 | 11.9 | 1921×510×245 | 2040 | 30Pa | 220 | 89470
4-РЯДНЫЕ 2-ТРУБНЫЕ, С ПЛЕНУМОМ НА ВХОДЕ ВОЗДУХА И АЛЮМИНИЕВЫМ ФИЛЬТРОМ
FP-34WAHF/BHL-K | 2.6 | 4.3 | 881×510×245 | 340 | 30Pa | 220 | 38400
FP-51WAHF/BHL-K | 4 | 6.5 | 1011×510×245 | 550 | 30Pa | 220 | 44270
FP-68WAHF/BHL-K | 4.7 | 7.3 | 1131×510×245 | 680 | 30Pa | 220 | 48000
FP-85WAHF/BHL-K | 5.6 | 8.6 | 1211×510×245 | 730 | 30Pa | 220 | 50670
FP-102WAHF/BHL-K | 7.5 | 10.5 | 900×610×275 | 1020 | 30Pa | 220 | 55730
FP-136WAHF/BHL-K | 9.2 | 14.5 | 1030×610×275 | 1450 | 30Pa | 220 | 80530
FP-170WAHF/BHL-K | 11 | 18 | 1150×610×275 | 1800 | 30Pa | 220 | 87470
FP-204WAHF/BHL-K | 12.2 | 20 | 1230×610×275 | 2040 | 30Pa | 220 | 87870
4-РЯДНЫЕ 2-ТРУБНЫЕ
FP-238WAF-R | 14.28 | 21.42 | 1 671х595х354 | 2380 | 30Pa | 220 | 101470
FP-272WAF-R | 16 | 24 | 1 671х595х354 | 2720 | 30Pa | 220 | 104670
FP-306WAF-R | 18.7 | 28.05 | 1 921х595х354 | 3060 | 30Pa | 220 | 114800
FP-340WAF-R | 19.8 | 29.7 | 1 921х595х354 | 3400 | 30Pa | 220 | 117330
4-РЯДНЫЕ (3+1) 4-ТРУБНЫЕ
FP-238WAT-R | 12.35 | 12.97 | 1 671х595х354 | 2380 | 30Pa | 220 | 104930
FP-272WAT-R | 13.49 | 14.17 | 1 671х595х354 | 2720 | 30Pa | 220 | 107330
FP-306WAT-R | 15.67 | 16.46 | 1 921х595х354 | 3060 | 30Pa | 220 | 117870
FP-340WAT-R | 16.53 | 17.36 | 1 921х595х354 | 3400 | 30Pa | 220 | 120000
КАНАЛЬНЫЕ С ВЫСОКИМ ESP, 3-рядные
FP-34WAUS/G(T)-K | [6 empty] | 22530
FP-51WAUS/G(T)-K | [6 empty] | 28400
FP-68WAUS/G(T)-K | [6 empty] | 31870
FP-85WAUS/G(T)-K | [6 empty] | 34000
FP-102WAUS/G(T)-K | [6 empty] | 37870
FP-136WAUS/G(T)-K | [6 empty] | 52270
FP-170WAUS/G(T)-K | [6 empty] | 57600
FP-204WAUS/G(T)-K | [6 empty] | 61070
FP-238WAUS/G(T)-K | [6 empty] | 81470
КАССЕТНЫЕ ФАНКОЙЛЫ
4-ПОТОЧНЫЕ 2-ТРУБНЫЕ беспроводной пульт управления
FP-51XD/A-K | 2.75 | 3.4 | 664х594х292 | 510 | - | 220 | 61070
FP-68XD/A-K | 3.6 | 4.2 | 664х594х292 | 680 | - | 220 | 61470
FP-85XD/B-T | 4.5 | 5.6 | 840х840х190 | 800 | - | 220 | 75470
FP-102XD/B-T | 5 | 6.5 | 840х840х190 | 1020 | - | 220 | 76130
FP-125XD/B-T | 6 | 7.8 | 840х840х240 | 1180 | - | 220 | 83330
FP-140XD/B-T | 8 | 9 | 840х840х240 | 1400 | - | 220 | 84400
FP-160XD/B-T | 8.7 | 10 | 840х840х240 | 1550 | - | 220 | 86000
FP-180XD/B-T | 9.5 | 11 | 840х840х320 | 1800 | - | 220 | 94930
FP-200XD/B-T | 13 | 14.6 | 840х840х320 | 2000 | - | 220 | 98400
4-ПОТОЧНЫЕ 4-ТРУБНЫЕ беспроводной пульт управления
FP-68XDT/B-K | 3.5 | 6 | 840х840х190 | 680 | - | 220 | 78000
FP-85XDT/B-K | 4.1 | 6.8 | 840х840х190 | 850 | - | 220 | 80530
FP-125XDT/B-K | 6 | 9.5 | 840х840х240 | 1250 | - | 220 | 87870
FP-180XDT/B-K | 8 | 13 | 840х840х320 | 1800 | - | 220 | 101470
НАСТЕННЫЕ 2-ТРУБНЫЕ ФАНКОЙЛЫ
FP-51BWA2/A-K | 1.5 | 2.25 | 845х180х275 | 450 | - | 220 | 45220
FP-85BWA2/A-K | 2.4 | 3.6 | 940х200х298 | 650 | - | 220 | 50540
FP-34BA4/D-K | 2.1 | 3.15 | 845х180х275 | 360 | - | 220 | 30530
FP-51BA4/D-K | 2.7 | 4.05 | 845х180х275 | 550 | - | 220 | 31200
FP-68BA4/D-K | 3.6 | 5.4 | 940х200х298 | 680 | - | 220 | 34670
FP-85BA4/D-K | 4.2 | 6.3 | 940х200х298 | 850 | - | 220 | 35600
Настенные инверторные
FPD-34BB4/A-K | 2.2 | 2.4 | 845х289х209 | 340 | - | 220 | 36530
FPD-51BB4/A-K | 2.7 | 2.9 | 845х289х209 | 510 | - | 220 | 37200
FPD-68BB4/A-K | 3.6 | 3.9 | 845х289х209 | 680 | - | 220 | 37870
FPD-85BB4/A-K | 4.3 | 4.7 | 970х300ъ224 | 850 | - | 220 | 39470
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ 2-ТРУБНЫЕ ФАНКОЙЛЫ
FP-34ZD-K | 2 | 5 | 834х238х694 | 400 | - | 220 | 56670
FP-51ZD-K | 2.8 | 7.2 | 834х238х694 | 510 | - | 220 | 57600
FP-68ZD-K | 3.6 | 8.5 | 834х238х694 | 680 | - | 220 | 59470
FP-85ZD-K | 4.2 | 9.5 | 834х238х694 | 720 | - | 220 | 63330
FP-102ZD-K | 5.4 | 11.5 | 1 300х188х600 | 1020 | - | 220 | 76670
FP-136ZD-K | 6.35 | 13.7 | 1 300х188х600 | 1100 | - | 220 | 78270
FP-170ZD-K | 8.9 | 19 | 1 590х238х695 | 1800 | - | 220 | 98670
FP-204ZD-K | 9.9 | 21 | 1 590х238х695 | 2040 | - | 220 | 103730
НАПОЛЬНЫЕ
FP-22LM/D-K | 1.4 | 2 | 895×230×680 | 300 |  | 220 | 50130
FP-34LM/D-K | 1.9 | 2.3 | 895×230×680 | 400 |  | 220 | 51330
FP-51LM/D-K | 2.8 | 3.4 | 1 050×230×680 | 580 |  | 220 | 54800
FP-68LM/D-K | 3.2 | 3.8 | 1 050×230×680 | 680 |  | 220 | 55730
FP-85LM/D-K | 4.25 | 4.9 | 1 050×230×680 | 760 |  | 220 | 57600
FP-102LM/D-K | 5 | 5.9 | 1 350×230×680 | 1000 |  | 220 | 68130
FP-119LM/D-K | 5.3 | 6.45 | 1 350×230×680 | 1100 |  | 220 | 67470
FP-136LM/D-K | 5.8 | 6.7 | 1 350×230×680 | 1100 |  | 220 | 68670
FP-170LM/D-K | 9.2 | 10.7 | 1 773×230×680 | 1700 |  | 220 | 94130
FP-204LM/D-K | 10.1 | 11.5 | 1 773×230×680 | 1900 |  | 220 | 95200
ФАНКОЙЛЫ

## ВЕНТУСТАНОВКИ
Модель | Расход воздуха, м3/ч | Внешнее статическое давление, Па | Эффективность теплообмена явного тепла, % | Потребляемая мощность, Вт | Уровень звукового давления, дБ(А) | Габариты блока, мм (ШхГxB) | Напряжение сети, В | Рекомендованная розничная цена, у. е.
ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА ERV
FHBQGL-D1.5DA-T | 150 | 100 | 80 | 50 | 41 | 1 160x700x220 | 220 | 2989
FHBQGL-D2.5DA-T | 250 | 100 | 79 | 105 | 49 | 1 160x700x220 | 220 | 3044
FHBQGL-D3.5DA-T | 350 | 100 | 75 | 150 | 50 | 1 200x785x240 | 220 | 3585
FHBQGL-D5DA-T | 500 | 100 | 80 | 300 | 55 | 1 385x785x240 | 220 | 4102
FHBQG-D3.5B-K | 350 | 100 | 71 | 165 | 37 | 800x879x306 | 220 | 2445
FHBQG-D5B-K | 500 | 100 | 68 | 262 | 39 | 800x879x306 | 220 | 2514
FHBQG-D8B-K | 800 | 90 | 70 | 400 | 45 | 832x1 016x380 | 220 | 2757
FHBQG-D10B-K | 1000 | 110 | 75 | 440 | 46 | 832x1 016x380 | 220 | 2866
FHBQG-D15B-K | 1500 | 150 | 73 | 800 | 48 | 1 210x1 215x452 | 380 | 4429
FHBQG-D20B-K | 2000 | 150 | 71 | 950 | 50 | 1 210x1 215x452 | 380 | 4536
FHBQG-D30B-M | 3000 | 220 | 70 | 2800 | 54 | 1 340x1 550x452 | 380 | 8965
Модель | Расход воздуха, м3/ч | Внешнее статическое давление, Па | Эффективность теплообмена явного тепла, % | Потребляемая мощность, Вт | Уровень звукового давления, дБ(А) | Габариты блока, мм (ШхГxB) | Напряжение сети, В | Рекомендованная розничная цена, РУБ.
ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ С РЕКУПЕРАТОРОМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ
GMV-VSDR5PH/A-S | 500 | 150 | 73 | 270 | 55 | 880х1 700х340 | 220 | 6267
GMV-VSDR8PH/A-S | 800 | 150 | 74 | 440 | 59 | 1 185х1 800х390 | 220 | 7998
GMV-VSDR10PH/A-S | 1000 | 150 | 73 | 640 | 62 | 1 185х1 800х390 | 220 | 8226
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ